Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

Tel.: +48 71 312 82 27
Fax.: +48 71 310 68 38

www: pgk.wiszniamala.pl
e-mail: pgk@wiszniamala.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/ZP/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

na dostawy pn.:

„Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków
 w Strzeszowie”

Specyfikacja niniejsza zawiera:

| l.p. | Oznaczenie Części | Nazwa Części | Liczba stron |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Część I | CZĘŚĆ I – INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW (IDW) z załącznikami. | 61 |
|  | Część II | CZĘŚĆ II – WZÓR Umowy; | 18 |
| - 2 | Część III | CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA | 11 |

Zatwierdzam

Prezes Zarządu Grażyna Chwastek

Strzeszów dnia: 08 styczeń 2018 roku

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

Tel.: +48 71 312 82 27
Fax.: +48 71 310 68 38

www: pgk.wiszniamala.pl
e-mail: pgk@wiszniamala.pl

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:  1/ZP/2018

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

PRZETARG NIEOGRANICZONY

prowadzony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)

na dostawy pn.:

„Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków
 w Strzeszowie”

| Oznaczenie Części | Nazwa Części |
| --- | --- |
| Część I | Instrukcja dla Wykonawców (IDW) z załącznikami |

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW (IDW)

Spis treści

CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW	5

1.	Nazwa i adres Zamawiającego.	5

2.	Oznaczenie Wykonawcy.	5

3.	Tryb udzielania zamówienia.	5

4.	Opis przedmiotu zamówienia.	6

5.	Zamówienia częściowe	7

6.	Informacja o przewidywanych zamówieniach na podstawie art.67 ust 1 pkt 7).	7

7.	Informacja o ofercie wariantowej	7

8.	Termin wykonania zamówienia	7

9.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków	8

10.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).	10

11.	Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp).	14

12.	Wadium	15

13.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.	17

14.	Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.	18

15.	Opis sposobu przygotowania oferty.	18

16.	Specyfikacja (SIWZ) – dostępność, wyjaśnianie i zmiany.	21

17.	Zebranie Wykonawców.	22

18.	Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.	22

19.	Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.	22

20.	Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.	22

21.	Miejsce i termin otwarcia ofert.	22

22.	Tryb otwarcia ofert	23

23.	Zwrot oferty	23

24.	Termin związania ofertą	23

25.	Opis sposobu obliczenia ceny.	23

26.	Kryteria oceny ofert	24

27.	Oferta z rażąco niską ceną	26

28.	Uzupełnienie oferty	27

29.	Tryb oceny ofert	27

30.	Wykluczenie Wykonawcy	28

31.	Odrzucenie oferty	28

32.	Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania	28

33.	Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia	29

34.	Unieważnienie postępowania	29

35.	Środki ochrony prawnej	30

36.	Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami	30

37.	Podwykonawstwo	30

38.	Wykaz załączników do niniejszych IDW	31

Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty	32

Załącznik nr 1A – Parametry techniczne przedmiotu zamówienia	36

Załącznik nr 1B - Wymogi w zakresie gwarancji i serwisu.	47

Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu;	49

Załącznik nr 2A – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne	52

Załącznik nr 2B – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;	53

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;	54

Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych dostaw	56

Załącznik nr 5 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów	58

Załącznik nr 6 - wzór – oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej	60

# CZEŚĆ I – INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

### Nazwa i adres Zamawiającego.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

Tel.: +48 71 312 82 27
Fax.: +48 71 310 68 38

www: pgk.wiszniamala.pl
e-mail: pgk@wiszniamala.pl

Regon: 022061639
NIP: 915-179-01-86

Niniejsze postępowanie przetargowe prowadzone jest przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej – Beneficjenta Projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Strzeszowie wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno – ściekowej w gminie Wisznia Mała” zadanie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 4 - Środowisko                 i zasoby, Działanie 4.2 - gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 4.2.2 -ZIT WrOF.

### Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za: Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

### Tryb udzielania zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy             z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1579                        z późn.zm.), w dalszej części SIWZ zwanej ustawą pzp,

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wartość przedmiotu niniejszego zamówienia nie przekracza kwoty progowej wskazanej w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015 roku               w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U z 2015 roku poz. 2263)., niemniej z uwagi na fakt, iż zadanie stanowiące przedmiot zamówienia stanowi element zamówień publicznych realizowanych w ramach projektu podlegającego dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, zgodnie z wymogami Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w PGK Sp.  z o.o. w Wiszni Małej, przedmiotowe zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z wymaganiami ustawy pzp.

Z uwagi na oszacowaną wartość zamówienia Zamawiający stosuje w niniejszym przypadku procedurę udzielenia zamówienia jak dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej 443.000,00 euro. Jednocześnie Zamawiający informuje, iż szacowana wartość zamówienia wynosi 1.488.120,50 zł netto w tym:

1) Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - pn. "Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych" - 1.216.280,00 zł netto

2) Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - pn. "Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie" - 187.993,50 zł netto

3) Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 - pn. "Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie" - 83.847,00 zł netto

Zamawiający zamieszcza na stronie podmiotowej www.pgk.wiszniamala.pl (zakładka Zamówienia Publiczne – przekierowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – http://bip.pgk.wiszniamala.pl/ ), ogłoszenie o zamówieniu, które zawiera informacje niezbędne z uwagi na okoliczności jego udzielania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą SIWZ bądź w sytuacji rozbieżności zapisów SIWZ 
w stosunku do ustawy pzp i aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie odpowiednie zastosowanie i nadrzędne znaczenie mają przepisy ustawy i aktów wykonawczych.

### Opis przedmiotu zamówienia.

- Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika oraz przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie.

Dostarczane pojazdy i ich wyposażenie - muszą być fabrycznie nowe, nie eksploatowane, rok produkcji - nie starszy niż 2017, samochody muszą spełniać wymagania do poruszania się po drogach publicznych na terenie Polski zawarte w ustawie Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. nr 98, poz. 1260 z późn. zm.) oraz wymagania rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jednolity z 2016 roku poz. 2022).

Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy części tj.:

Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - pn. „Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych";

Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - pn. „Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie";

Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 - pn. „Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie";

Zamawiający dopuszcza odrębną dostawę poszczególnych wskazanych powyżej części – zgodnie z postanowieniami pkt 5 poniżej.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, tj. zakres obowiązków i uprawnień Zamawiającego                   i Wykonawcy oraz sposób i szczegółowe wytyczne dotyczące wymaganych parametrów dostarczanych/pojazdów urządzeń oraz zasad realizacji dostaw zawiera Część III SIWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz Część II SIWZ  Wzór Umowy.

- Wspólny Słownik Zamówień CPV:

|  | Kod | Nazwa |
| --- | --- | --- |
| Grupa: | 34000000-7 | Sprzęt transportowy i produkty pomocnicze dla transportu |
|  | 16000000-8 | Maszyny rolnicze |
| Klasa: | 34100000-8 | Pojazdy silnikowe |
|  | 34140000-8 | Wysokowydajne pojazdy silnikowe |
|  | 16700000-2 | Ciągniki |
|  | 16500000-0 | Przyczepy lub naczepy samozaładowcze i wyładowcze do celów rolniczych |
| Kategoria: | 34144000-8 | Pojazdy silnikowe specjalnego zastosowania |
|  | 34144500-3 | Pojazdy do transportu odpadów i ścieków |
|  | 16730000-1 | Ciągniki tradycyjne |

- Kwestie podwykonawstwa objaśnia pkt 37niniejszej IDW.

### Zamówienia częściowe

      - Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.

      - Przedmiot zamówienia podzielony jest na następujące części, obejmujące wskazane zakresy dostaw:

    - Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - pn. "Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych";

    - Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - pn. "Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie";

    - Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 - pn. "Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie";

### Informacja o przewidywanych zamówieniach na podstawie art.67 ust 1 pkt 7).

Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 7) ustawy pzp.

### Informacja o ofercie wariantowej

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

### Termin wykonania zamówienia

- Zamówienia należy wykonać w terminie;

- Część zamówienia nr 1 – wymagany termin dostawy 6 miesięcy od daty zawarcia Umowy;

- Część zamówienia nr 2 – wymagany termin dostawy 4 miesiące od daty zawarcia Umowy;

- Część zamówienia nr 3 – wymagany termin dostawy 4 miesiące od daty zawarcia Umowy.

- Dostawa każdego pojazdu, w ramach każdej z przyjętych do realizacji części zamówienia, zostanie dokonana jednorazowo. Pojazd zostanie odebrany przez Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w terminie wskazanym w pkt 1 powyżej, po wcześniejszym (tj. z co najmniej pięciodniowym wyprzedzeniem – liczba dni dotyczy dni roboczych) ustaleniu daty i godziny odbioru z Zamawiającym.

3	Zamawiający wymaga udzielenia następujących minimalnych warunków gwarancji jakości dla poszczególnych pojazdów specjalistycznych, z zastrzeżeniem, iż Wykonawca może udzielić gwarancji na warunkach korzystniejszych aniżeli wymaga Zamawiający, zgodnie ze wskazaniami złożonej oferty (minimalne wymagania co do warunków gwarancji jakości zawiera Załącznik nr 1B do oferty), niemniej poniżej podaje się minimalne wymagane okresy gwarancji.

- dla części zamówienia nr 1;

Zadanie nr 1 - pn. "Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych";

- na podwozie samochodu		min. 24 miesiące;

- na perforację nadwozia			min. 60 miesiące;

- na powłokę lakierniczą			min. 24 miesiące;

- na nadwozie i zabudowę specjalistyczną min. 24 miesiące;

- na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne wraz z serwisem gwarancyjnym	min. 24 miesiące, bez limitu kilometrów.

- dla części zamówienia nr 2;

Zadanie nr 2 - pn. "Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie";

- na podwozie pojazdu			min. 24 miesiące;

- na perforację nadwozia			min. 60 miesiące;

- na powłokę lakierniczą			min. 24 miesiące;

- na nadwozie i zabudowę 		min. 24 miesiące;

- na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne wraz z serwisem gwarancyjnym	min. 24 miesiące, bez limitu kilometrów.

- dla części zamówienia nr 3;

Zadanie nr 3 - pn. "Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie";

- na przyczepę	min. 24 miesiące;

4.	Wraz z dostawą pojazdu Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokument gwarancyjny.

5.	Szczegółowo warunki gwarancji opisane zostały w Części II niniejszej SIWZ (wzór umowy).

6. Przedmiot Dostawy objęty jest rękojmią za wady, której okres wynosi 24 miesiące, liczonych od daty podpisania końcowego protokołu odbioru Przedmiotu Dostawy (bez wad)  .

7.	Bieg okresów rękojmi za wady fizyczne oraz gwarancji jakości rozpoczyna się w dacie wydania przedmiotu zamówienia tj. w dacie dokonania odbioru końcowego przedmiotu zamówienia przeprowadzonego bez uwag.

### Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków

1.	 O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu oraz spełniają niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu zgodnie 
z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, dotyczące:

1)	kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;

2)	sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

3)	zdolności technicznej lub zawodowej;

2.	Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia wyżej wymienionych warunków:

- Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.1) - Zamawiający nie formułuje w tym zakresie szczegółowych warunków;

- Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.2) a dotyczący zdolności ekonomicznej lub finansowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub posiada zdolność kredytową w wysokości co najmniej

- dla części zamówienia nr 1 – 400.000,00 PLN

- dla części zamówienia nr 2 -  80.000,00 PLN

- dla części zamówienia nr 3 -  30.000,00 PLN

Uwaga;	W przypadku przyjęcia do realizacji więcej niż jednej Części zamówienia, Wykonawca musi wykazać łączną zdolność finansową, zgodnie z warunkami określonymi dla każdej przyjętej do realizacji części (należy zsumować wymogi finansowe określone dla każdej z przyjętych do realizacji części zamówienia).

Ocena spełniania warunku, zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu;

- informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

- pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (zdolności finansowej) niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy).

- Warunek, o którym mowa w punkcie 9.1.3) a dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał:

- dla części zamówienia nr 1;

co najmniej jedną dostawę specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych o wartości min. 600.000,00 zł brutto;

- dla części zamówienia nr 2;

co najmniej jedną dostawę ciągnika z napędem na cztery koła, wraz z osprzętem (tj. z ładowaczem czołowym lub z łyżką ładowacza lub z widłami do palet lub z pługiem/spychem do śniegu);

- dla części zamówienia nr 3;

co najmniej jedną dostawę przyczepy dwuosiowej o ładowność przyczepy nie mniejszej niż 10000 kg.

Ocena spełniania warunku zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”, na podstawie złożonego przez Wykonawcę:

- oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

- wykazu dostaw wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert;

- dowodów dotyczących dostaw ujawnionych w wykazie, określających, czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

- pisemnego zobowiązania innego podmiotu do udostępnienia zasobów (wiedzy 
i doświadczenia), niezbędnych do wykonania zamówienia (o ile dotyczy),

- Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

- W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, warunek odnoszący się do zdolności technicznej lub zawodowej lub zdolności finansowej oceniany będzie łącznie.

- W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż określono w poszczególnych podpunktach pkt 9 IDW, dane finansowe zostaną przeliczone na stosowną walutę według średniego kursu (tabela A) Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Jeżeli dniem publikacji ogłoszenia jest sobota Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs NBP               z pierwszego dnia roboczego następującego po tej sobocie. Ten sam kurs Zamawiający przyjmie przy przeliczaniu wszelkich innych danych finansowych.

- Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,                       w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części,  polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja” o której mowa w pkt. 7) powyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

  - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego,                      w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór niniejszego zobowiązania stanowi złącznik nr 5 do IDW);

  - Zamawiający pozytywnie oceni, że udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 – 22 i ust. 5 pkt 1) Ustawy Pzp.

8. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja finansowa, podmiotu, 
o którym mowa w ust. 1, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału                   w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający zażąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego (nie krótszym, niż 5 dni):

1)	 zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

2) 	zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, zgodnie                         z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ, w zakresie w jakim polegał na zdolnościach udostępnianych przez podmiot trzeci.

- Z uwagi na powyższe Zamawiający wymaga, aby w załączonym do oferty zobowiązaniu Wykonawca określił:

- zakres dostępnych zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

- czy inne podmioty, na zdolności, których wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują dostawy, których wskazane zdolności dotyczą;

Wykonawca, poprzez treść przedstawionych dokumentów, musi wykazać realny sposób, w jaki jest przewidziane korzystanie ze zdolności innych podmiotów trzecich tzn. realny sposób w jaki inny podmiot gwarantuje Wykonawcy rzeczywisty dostęp do swoich, udostępnianych zdolności w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art.22a ust.5 ustawy Pzp [sytuacja finansowa lub ekonomiczna], odpowiada solidarnie z wykonawcą za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Zamawiający żąda aby Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wskazane w pkt 10.2 1) – 4)  niniejszej IDW.

W przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1a pkt. 2) ustawy pzp określonych w pkt 9.1.2) niniejszej IDW, jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie powyższego warunku polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest ponadto do złożenia dokumentów tych podmiotów, dotyczących sytuacji finansowej określonych w pkt 10.5.1) IDW.

### Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126).

- Dokumenty składane na podstawie art. 25 ust 1 pkt 3) w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wraz z ofertą:

- aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu - stosowny formularz stanowi załącznik nr 2 do niniejszej IDW,

- aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - stosowny formularz stanowi załącznik nr 3 do niniejszej IDW,

- oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do IDW, z zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 24 ust 11 ustawy pzp, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, Wykonawca składa w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, zaznacza się, iż wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykluczeniu z postępowania podlegają Wykonawcy, wobec których zachodzą podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust 1 pkt 12) - 23) ustawy pzp (obligatoryjne podstawy wykluczenia) oraz podstawy wykluczenia wskazane w art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy pzp (fakultatywne podstawy wykluczenia ustalone przez Zamawiającego).

Informacje zawarte w w/w oświadczeniach stanowią wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Uwaga 1:	Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16 - 20 lub ust. 5 pkt 1) ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Powyższego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się  o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

Uwaga 2:	w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu  oraz oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu  składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te wstępnie potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

Uwaga 3:	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące tych podmiotów (uzupełnia stosowną część w Załączniku nr 2 do oferty);

Uwaga 4:	Jeżeli zgodnie z wytycznymi zawartymi w pkt 37 IDW, Wykonawca w ofercie wskazuje elementy/części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, to w takim przypadku wykonawca, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenia dotyczące podwykonawców (uzupełnia stosowną część w Załączniku nr 2 do oferty);

- Dokumenty lub oświadczenia składane w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego 
w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 pkt 3) - Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających niepodleganie wykluczeniu z udziału w postępowaniu;

    - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

    - odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, z zastrzeżeniem, iż w sytuacji kiedy Zamawiający może odpisy uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 570).;

    - oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji  - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2A do niniejszej IDW;

    - oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 2B do niniejszej IDW;

Uwaga 1:	w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, w/w dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Uwaga 2:	Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku podstaw ich wykluczenia składa w/w dokumenty dotyczące tych podmiotów.

Uwaga 3:	Jeżeli Wykonawca w ofercie wskazuje elementy/części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, to w takim przypadku wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, nie jest zobowiązany do przedstawiania dokumentów dotyczących tych podwykonawców, jeżeli nie są to podmioty na których zasoby powołuje się Wykonawca.

Uwaga 4: 	Zamawiający zastrzega, że jeżeli będzie to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie mógł na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli będą zachodzić uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

Uwaga 5:	Zamawiający zastrzega sobie możliwość zastosowania tzw. procedury odwróconej tj. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli wykonawca, którego oferta w toku procedury odwróconej została oceniona jako najkorzystniejsza uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający zbada, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert.

- Stosownie do treści § 8 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1126), jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca taki zamiast dokumentów:

- o których mowa w pkt 10.2.1) [odpowiednik informacji z KRK] składa informację z odpowiedniego rejestru albo w przypadku braku takiego rejestru inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja lub dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp, dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- o których mowa w pkt 10.2.2) [odpowiednik odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej] składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, dokumenty te powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

Uwaga 1:	Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub w kraju, w którym miejsce zamieszkania mają osoby, których dotyczą dokumenty, wskazane w pkt 10.2.1), nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 10.2, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, odpowiednio wykonawcy, ze wskazaniem osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczeniem tych osób, złożonym przed notariuszem lub przed właściwym - ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tych osób - organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

Uwaga 2:	Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osób, które mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, których dotyczą dokumenty wskazane  10.2.1), składa dokumenty, o których mowa w 10.2.1) w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21. W przypadku, gdy w państwie, w którym miejsce zamieszkania ma osoba której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tych osób organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego.

Uwaga 3:	Oświadczenia wymagane niniejszą IDW dotyczące Wykonawcy  i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp składane są w oryginale.

Dokumenty składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 10.2 - 10.3 niniejszej IDW, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. Jeżeli dokumenty lub oświadczenia wskazane przez Wykonawcę a pobrane samodzielnie przez Zamawiającego będą sporządzone w języku obcym, to w takim przypadku  Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

- Zamawiający informuje, że przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie następujących, aktualnych na dzień złożenia; oświadczeń lub dokumentów, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu niżej wymienionych dokumentów:

    - wykaz dostaw wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW;

Uwaga; 	dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane lub są wykonywane, 
z  zastrzeżeniem, iż dla dostaw nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

    - Informację z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania

### Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy Pzp).

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia (każdy z tych Wykonawców dalej zwany „Partnerem”) powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 IDW oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 10 IDW.

- Sytuacja ekonomiczna lub finansowa oraz zdolność techniczna lub zawodowa Partnerów będą oceniane łącznie, w tym celu dokumenty ma obowiązek złożyć ten lub ci z Wykonawców, którzy w imieniu wszystkich wykazywać będą spełnianie warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie.

- Ponadto Partnerzy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Partnerów (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).

- Dokument ustanawiający pełnomocnictwo powinien być załączony do Oferty. Każdy z Partnerów musi podpisać się na dokumencie pełnomocnictwa.

- Oferta winna być podpisana przez ustanowionego Pełnomocnika i będzie  wiązać wszystkich Partnerów.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, przed podpisaniem umowy o realizację niniejszego zamówienia, zobowiązani są zawrzeć umowę regulującą współpracę tych Wykonawców i przedłożyć ją Zamawiającemu. Umowa taka powinna zawierać w swojej treści co najmniej następujące postanowienia dotyczące:

- Określenia celu i przedmiotu umowy.

- Oznaczenia czasu trwania umowy regulującej współpracę Wykonawców wspólnie realizujących umowę obejmującą okres realizacji przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- Ustanowienia lidera Wykonawców wspólnie realizujących umowę (zaleca się aby był nim  Pełnomocnik wskazany w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanowiony do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu) i jego umocowania dotyczące zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Partnerów razem i każdego z osobna.

- Określenia wspólnej i solidarnej odpowiedzialności Partnerów względem Zamawiającego w zakresie przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu.

- Wykluczenia możliwości wypowiedzenia umowy przez któregokolwiek Wykonawcę wspólnie realizującego umowę do czasu wykonania zamówienia.

- Określenia zakresu przedmiotu zamówienia, realizowanego przez każdego Wykonawcę wspólnie realizującego umowę.

- Zakazu wprowadzania zmian w umowie bez zgody Zamawiającego.

### Wadium

- Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w kwocie:

- dla części zamówienia nr 1 – 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych złotych)

- dla części zamówienia nr 2 -  2.000,00 PLN (słownie: dwa tysiące złotych)

- dla części zamówienia nr 3 – 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych)

Uwaga : 	W przypadku przyjęcia do realizacji więcej niż jednej części zamówienia, Wykonawca musi wnieść wadium w łącznej wysokości określonej dla przyjętych do realizacji części zamówienia (należy zsumować wymogi w zakresie wadium, określone dla każdej z przyjętych do realizacji części zamówienia) względnie wnieść wadium osobno dla każdej z przyjętych do realizacji części zamówienia.

Z treści dokumentów potwierdzających wniesienie wadium lub ustanawiających wadium musi jasno wynikać kwota wadium oraz dla jakiej części zamówienia jest wnoszone.

- Forma wadium.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 z późn.zm.).

2)	W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja i/lub poręczenie powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem 
i winna zawierać, między innymi następujące elementy:

- nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (instytucji udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

- przytoczenie nazwy niniejszego postępowania;

- określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/ poręczeniem;

- kwotę gwarancji/poręczenia;

- termin ważności gwarancji/poręczenia, który nie może być krótszy niż okres związania ofertą;

- zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „nieodwołalnego i bezwarunkowego zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż,:

  - Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

(ii) 	Wykonawca, którego ofertę wybrano odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub

(iii) 	Wykonawca, którego ofertę wybrano nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub

(iv) 	zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

- gwarancja/poręczenie winno być nieodwołane i bezwarunkowe, w szczególności musi jasno opisywać warunki formalne konieczne do skutecznej realizacji uprawnień Beneficjenta z tytułu gwarancji/poręczenia;

- Gwarancja/poręczenie musi być wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

- Miejsce i sposób wniesienia wadium.

    - Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

rachunek Bankowy;

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy 98 9591 0004 2001 0010 9530 0001

z dopiskiem: „Wadium – zamówienie nr ZP 1/ZP/2018 - „Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie, część zamówienia nr ………..”

    - Wadium wnoszone w innych, dopuszczonych przez Zamawiającego formach, należy złożyć 
w oryginale dołączonym do oferty, zaleca się złożenie oryginału w odrębnej kopercie składanej wraz z ofertą (celem bezpiecznego zdeponowania u Zamawiającego) oraz umieszczenie w ofercie kopii oryginału dokumentu wadium.

  - Termin wniesienia wadium.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert pod rygorem odrzucenia oferty.  Wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

- W wymienionym przypadku  zaleca się dołączenie do oferty kopii  polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę, ale nie jest to wystarczające do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 ustawy Pzp.

  - Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

  - Wykonawca  w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

  - Wykonawca, którego Oferta została wybrana odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie;

  - Wykonawca, którego Oferta została wybrana nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

### Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10 % ceny całkowitej podanej w ofercie.

      - Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed wyznaczonym terminem podpisania Umowy.

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu (PLN) Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

rachunek Bankowy;

Bank Spółdzielczy w Trzebnicy 98 9591 0004 2001 0010 9530 0001

- W przypadku wniesienia w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w postaci gwarancji lub poręczenia stosuje się do niej odpowiednio treść pkt.12.2.2) IDW z wyłączeniem pkt. (i) – (iv) oraz zastrzeżeniem postanowień ppkt 8 poniżej.

- Zamawiający zastrzega;

- jeżeli okres na jaki ma zostać wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pieniądzu wnosi się na cały ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi się na okres nie krótszy niż 5 lat, z jednoczesnym zobowiązaniem się wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy obowiązywania zabezpieczenia – Z uwagi na powyższe wymaga się aby dokument ustanawiający zabezpieczenie zawierał zapisy umożliwiające Zamawiającemu realizację powyżej opisanego uprawnienia.

- w przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, wypłata taka musi nastąpić nie później niż w ostatnim dniu ważności dotychczasowego zabezpieczenia. Z uwagi na powyższe wymaga się aby dokument ustanawiający zabezpieczenie zawierał zapisy umożliwiające Zamawiającemu realizację powyżej opisanego uprawnienia.

Uwaga:	Postanowienia dokumentu gwarancyjnego sprzeczne z powyższymi zapisami lub utrudniające realizację uprawnień Zamawiającego są nieważne i skutkować będą odrzuceniem gwarancji przez Zamawiającego.

- Koszty związane z wystawieniem i wniesieniem zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca;

- zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi zawierać klauzulę ważności

a) 	do wysokości 70% kwoty ustanowionego zabezpieczenia do 30 dnia od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi nie wcześniej niż po całkowitym rozliczeniu i skwitowaniu wykonania Dostawy po wystawieniu protokołu odbioru końcowego dla Dostawy.

b) 	do wysokości 30% kwoty ustanowionego zabezpieczenia do 15 dnia po upływie okresu rękojmi za wady.

- zabezpieczenie należytego wykonania Umowy musi zawierać oświadczenie gwaranta / poręczyciela, że żadna zmiana, uzupełnienie lub modyfikacja Umowy lub zakresu Dostaw, które mają być wykonane lub któregokolwiek z dokumentów Umowy, uzgodnione pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą w żaden sposób nie zwalnia gwaranta / poręczyciela z żadnego zobowiązania w ramach gwarancji / poręczenia oraz nie wymaga konieczności powiadamiania gwaranta / poręczyciela o takiej zmianie, uzupełnieniu lub modyfikacji;

- zgodnie z pzp, Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty; w związku z tym, zabezpieczenie należytego wykonania Umowy składane w formie gwarancji czy poręczenia musi zostać dostarczone Zamawiającemu przez Wykonawcę w terminie umożliwiającym Zamawiającemu potwierdzenie przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń lub prawo zgłoszenia do niego zastrzeżeń; Zamawiający zastrzega sobie prawo zgłoszenia zastrzeżeń lub potwierdzenia przyjęcia dokumentu bez zastrzeżeń w terminie 4 (czterech) dni roboczych od daty otrzymania dokumentu (gwarancji, poręczenia).

- Zawarcie Umowy może nastąpić po przyjęciu przez Zamawiającego zabezpieczenia należytego wykonania Umowy bez zastrzeżeń. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 24aa ust 2 ustawy pzp.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 ustawy pzp.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w następujący sposób:

a) 	70% kwoty ustanowionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Umowy i uznania jej przez Zamawiającego za należycie wykonaną. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi nie wcześniej niż po całkowitym rozliczeniu i skwitowaniu wykonania dostawy.

b) 	30% kwoty ustanowionego zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

### Waluta, w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich [PLN].

### Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wymagania podstawowe;

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby, pod rygorem odrzucenia oferty.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 
z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 ustawy Pzp.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub ewidencji), to do oferty należy dołączyć oryginał lub notarialnie poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej IDW powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w formie zgodnej z niniejszą IDW.

- Forma oferty;

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, mieć formę pisemną i format nie większy niż A4. Arkusze o większych formatach należy złożyć do formatu A4. Dokumenty sporządzone 
w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej IDW 
i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby, jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) Ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej IDW są składane w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona za zgodność zgodnie z zasadami wskazanymi w 10.5 niniejszej IDW.

W przypadku potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem, na dokumentach tych należy umieścić klauzulę „za zgodność z oryginałem”.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

- We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci.

- Wymagane jest złożenie w ofercie spisu treści z wyszczególnieniem ilości stron wchodzących w skład oferty.

- Zawartość oferty.

    - Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej IDW.

- Tabelę zawierającą Parametry techniczne przedmiotu zamówienia na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1A do niniejszej IDW.

- Poświadczenie wymogów w zakresie gwarancji i serwisu poprzez wypełnienie i złożenie oświadczenia sporządzonego na podstawiw wzoru stanowiącego załącznik nr 1B do niniejszej IDW.

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 2 do niniejszej IDW;

- aktualne na dzień składania ofert oświadczenie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w załączniku nr 3 do niniejszej IDW;

- pisemne zobowiązanie podmiotu do udostępnienia zasobów, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej IDW, jeżeli wykonawca wykazując spełnienie warunku określonego w punkcie 9.1.3) polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych;

- Stosowne Pełnomocnictwo(a) – w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z właściwego rejestru;

- W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego;

- Dokument potwierdzający wniesienie wadium.

    - Zamawiający nie wymaga przedłożenia wraz z ofertą dokumentów, do których złożenia wezwie Wykonawcę lub Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć je samodzielnie tj.;

- oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej – oświadczenie takie sporządzone w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 6 do niniejszej IDW – składane jest w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert;

- informacje z Krajowego Rejestru Karnego składane zgodnie z pkt 10.2.1) IDW na wezwanie Zamawiającego;

- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej – składany na wezwanie Zamawiającego;

- oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - składane na wezwanie Zamawiającego;

- oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne - składane na wezwanie Zamawiającego;

- wykazu dostaw wykonanych lub wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie, sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej IDW - - składane na wezwanie Zamawiającego;

- Informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy - - składane na wezwanie Zamawiającego;

- dokumenty dotyczące podmiotu trzeciego, wymienionych w lit. b) – g) powyżej, w celu wykazania braku istnienia wobec tego podmiotu podstaw wykluczenia oraz spełnienia, 
w zakresie, w jakim wykonawca powołuje się na jego zasoby, warunków udziału 
w postępowaniu – o ile wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotu trzeciego - składane na wezwanie Zamawiającego;

- Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

1)	Wykonawca może zastrzec w ofercie (oświadczeniem zawartym w Formularzu Oferty), iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jednocześnie Wykonawca musi wykazać, że informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

2)	Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.

### Specyfikacja (SIWZ) – dostępność, wyjaśnianie i zmiany.

- Dostępność SIWZ;

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna jest na stronie podmiotowej Zamawiającego www.pgk.wiszniamala.pl (zakładka Zamówienia Publiczne – przekierowanie do strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – http://bip.pgk.wiszniamala.pl/) od dnia zamieszczenia (publikacji) ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych do upływu terminu składania ofert.

- Na wniosek Wykonawcy Zamawiający przekaże w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku SIWZ w wersji papierowej.

- Wyjaśnianie treści SIWZ;

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż 3 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie składania wniosku, o którym mowa w ust. 1) lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1).

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ , bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.

- Zamawiający podkreśla, iż w celu zachowania reguł równego traktowania wykonawców nie dopuszcza zadawania pytań drogą telefoniczną oraz nie będzie udzielał odpowiedzi na pytania zadane w tej formie.

- Zmiany w treści SIWZ;

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania Ofert zmienić treść niniejszej SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą SIWZ oraz zamieści zmianę na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja.

- Jeżeli zmiana treści SIWZ prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekaże do Biuletynu Zamówień Publicznych ogłoszenie dodatkowych informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania.

- Jeżeli w wyniku zmian treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści tę informację na stronie internetowej, na której udostępniana jest specyfikacja. Przepis art. 38 ust. 4a ustawy Pzp stosuje się odpowiednio.

### Zebranie Wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich Wykonawców.

### Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest :

Łukasz Salamaga tel. 71 312 82 27

### Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj.: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Wiszni Małej, dziennik podawczy, w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 22.01.2018 | do godz. | 14:00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zamkniętej kopercie (paczce). Kopertę (paczkę) należy opisać następująco:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

(nazwa i adres siedziby Zamawiającego)

„Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków 
w Strzeszowie, część zamówienia nr ………..”

- Nie otwierać przed dniem: ………….. roku godzina ………….

(wpisać datę  i godzinę  wyznaczoną  jako termin otwarcia ofert)

- Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. Należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

### Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

- Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

- Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „ZMIANA OFERTY”. W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

- Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE OFERTY”.

### Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w, tj.: w Sali narad

| w dniu | 22.01 .2018 rok | o godz. | 14:30 |
| --- | --- | --- | --- |

### Tryb otwarcia ofert

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- W trakcie jawnej publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy „WYCOFANIE”. Takie oferty zostaną odesłane Wykonawcom bez otwierania.

- Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem „ZMIANA” zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian, zmiany zostaną dołączone do oferty.

- W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- informacje dotyczące ceny oferty i terminu wykonania zamówienia, warunki gwarancji i  płatności zawarte w ofertach.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

5. 	Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

1)	kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2)	firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3)	ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych 
w ofertach.

### Zwrot oferty

W przypadku złożenia oferty po terminie Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawcę 
o złożeniu oferty po terminie oraz zwróci tę ofertę po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania.

### Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim punkcie, nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane będzie po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

### Opis sposobu obliczenia ceny.

- Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN.

- Cena oferty ma charakter ryczałtowy.

- Cena podana w ofercie, musi być ceną ostateczną, kompletną, jednoznaczną, nadto musi uwzględniać: wszystkie wymagania stawiane przez Zamawiającego w niniejszej SIWZ, wszelkie zobowiązania Wykonawcy oraz obejmować wszystkie ewentualne dodatkowe stanowiące ryzyko Wykonawcy koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji całości przedmiotu zamówienia. Do ceny oferty nie należy wliczać kosztów związanych z bieżącą eksploatacją dostarczanych pojazdów i/lub urządzeń w okresie udzielonej gwarancji jakości, w szczególności kosztów związanych z prowadzeniem wymaganych przeglądów gwarancyjnych oraz kosztów związanych z zapewnieniem materiałów eksploatacyjnych.

- Cena oferty jest ceną, której definicję określa art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 
2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915); tzn.: Cena to wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Przez cenę rozumie się również stawkę taryfową.

- W przypadku Wykonawcy zagranicznego, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT i/lub podatku akcyzowego i/lub ceł na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i który na Formularzu Oferty poda cenę z zerową stawką podatku VAT, Zamawiający na etapie porównywania i oceny ofert doliczy do ceny ofertowej podatek od towarów i usług VAT i/lub podatek akcyzowy i/lub cło, zgodnie z art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.) mówiącym o cenie w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2014 r. o informowaniu 
o cenach towarów i usług (Dz. U. poz. 915); . Powyższe wynika z konieczności ustalenia kwoty, która będzie realnie obciążała budżet Zamawiającego z tytułu realizacji zamówienia.

- Cenę należy obliczyć w sposób, zgodny aktualnymi przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie; w szczególności przepisami; Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 roku Nr 177 poz.1054 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 roku poz. 1485) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz.U.2013.1722 z późn. zm.).

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

- Kwoty w poszczególnych pozycjach Formularza Oferty powinny być podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w części II niniejszej SIWZ, tj.: wzorze umowy w sprawie zamówienia publicznego.

### Kryteria oceny ofert

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego w oparciu o przepisy art. 89 ustawy Prawo zamówień publicznych;

2. Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o nastepujace  kryterium:

Cena – 80 pkt (80%)

Warunki gwarancji – 20 pkt (20%)

3. Zasady oceny kryterium „Cena” (C).

Porównywaną ceną będzie cena brutto.

W przypadku kryterium „Cena” oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Pi (C) =  CminCi  • Max  (C)

gdzie:

| Pi(C) | ilość punktów, jakie otrzyma oferta „i” za kryterium „Cena”; |
| --- | --- |
| Cmin | najniższa cena spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert; |
| Ci | cena oferty “i”; |
| Max (C) | maksymalna ilość punktów, jakie może otrzymać oferta za kryterium „Cena”. |

4. Zasady oceny kryterium Gwarancja jakości

W kryterium „Gwarancja”  oferta zostanie oceniona na podstawie zadeklarowanego w Formularzu Oferty -  Okresu serwisu gwarancyjnego.

Okres serwisu gwarancyjnego nie może być krótszy niż wskazany w pkt.8.3 niniejszej IDW, liczony od daty dostarczenia Przedmiotu Dostawy zgodnie z warunkami Część II SIWZ (Wzór umowy).

Zamawiający przyzna w tym kryterium punkty w następujący sposób:

      - dla części zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - pn. "Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych"

-	na podwozie samochodu;			24 m-ce – 0 pkt

36 m-cy – 2,5 pkt

48 m-cy – 5 pkt

-	na powłokę lakierniczą;			24 m-ce – 0 pkt

36 m-cy – 2,5 pkt

48 m-cy – 5 pkt

-	na nadwozie i zabudowę specjalistyczną; 	24 m-ce – 0 pkt

36 m-cy – 2,5 pkt

48 m-ce – 5 pkt

-	na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne wraz z serwisem gwarancyjnym, bez limitu kilometrów;	24 m-ce – 0 pkt

36 m-cy – 2,5 pkt

- m-cy – 5 pkt

Uwaga; 	W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia dwóch z podanych trzech okresów oferowanej gwarancji w formularzu oferty, Zamawiający przyjmie do oceny oferty najkrótszy z nieusuniętych/nie przekreślonych okresów. W przypadku wskazania w formularzu oferty innego aniżeli możliwe do wyboru okresy oferowanej gwarancji, oferta jako nieodpowiadająca treści SIWZ podlegać będzie odrzuceniu (np. 30 m-cy, 45 m-cy) z zastrzeżeniem że Wykonawca może zaoferować dłuższy niż 48 miesięczny termin gwarancji, jednak oferta nie uzyska wtedy żadnych dodatkowych punktów.

      - dla części zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - pn. "Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie";

-	na podwozie samochodu			24 m-ce – 0 pkt

36 m-cy – 2,5 pkt

48 m-cy– 5 pkt

-	na powłokę lakierniczą				24 m-ce – 0 pkt

36 m-cy – 2,5 pkt

48 m-cy– 5 pkt

-	na nadwozie i zabudowę specjalistyczną 	24 m-ce – 0 pkt

36 m-cy – 2,5 pkt

48 m-ce – 5 pkt

-	na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne wraz z serwisem gwarancyjnym, bez limitu kilometrów		24 m-ce – 0 pkt

36 m-cy – 2,5 pkt

48 m-cy – 5 pkt

Uwaga; 	W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia dwóch z podanych trzech okresów oferowanej gwarancji w formularzu oferty, Zamawiający przyjmie do oceny oferty najkrótszy z nieusuniętych/nie przekreślonych okresów. W przypadku wskazania w formularzu oferty innego aniżeli możliwe do wyboru okresy oferowanej gwarancji, oferta jako nieodpowiadająca treści SIWZ podlegać będzie odrzuceniu (np. 30 m-cy, 45 m-cy) z zastrzeżeniem że Wykonawca może zaoferować dłuższy niż 48 miesięczny termin gwarancji, jednak oferta nie uzyska wtedy żadnych dodatkowych punktów.

      - dla części zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 - pn. "Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie";

na przyczepę			24 m-ce – 0 pkt

36 m-cy – 10 pkt

48 m-cy – 20 pkt

Uwaga; 	W przypadku nie usunięcia/nie przekreślenia dwóch z podanych trzech okresów oferowanej gwarancji w formularzu oferty, Zamawiający przyjmie do oceny oferty najkrótszy z nieusuniętych/nie przekreślonych okresów. W przypadku wskazania w formularzu oferty innego aniżeli możliwe do wyboru okresy oferowanej gwarancji, oferta jako nieodpowiadająca treści SIWZ podlegać będzie odrzuceniu (np. 30 m-cy, 45 m-cy) z zastrzeżeniem że Wykonawca może zaoferować dłuższy niż 48 miesięczny termin gwarancji, jednak oferta nie uzyska wtedy żadnych dodatkowych punktów.

5.  Ostateczna ocena punktowa Oferty.

Ocena punktowa Oferty "i" będzie zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku liczbą wynikającą ze zsumowania ilości punktów, jakie otrzyma ta Oferta za poszczególne kryteria:

P = Pc + Pg

gdzie:

P – łączna liczba punktów przyznanych ofercie;

Pc – liczba punktów przydanych w kryterium „Cena”;

Pg – liczba punktów przydanych w kryterium „Gwarancja”;

Zamówienie zostanie udzielone temu Wykonawcy, którego Oferta uzyska najwyższą liczbę punktów w ostatecznej ocenie punktowej.

### Oferta z rażąco niską ceną

      - Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1)	oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla wykonawcy, oryginalności projektu wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.);

2)	pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

3) 	wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) 	wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) 	powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

      - W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) 	wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 ustawy pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt 1, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2)	wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w pkt. 1.

      - Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny lub kosztu spoczywa na Wykonawcy.

      - Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

### Uzupełnienie oferty

- Stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy pzp, jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy pzp, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Podobnie jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

- Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 oraz art. 25a ustawy pzp.

- Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

### Tryb oceny ofert

      - Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w tekście Oferty:

1)   	oczywiste omyłki pisarskie;

2)  	oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek;

3) 	inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty;

-    niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego Oferta została poprawiona.

      - Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów lub oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści
 art. 26 ust. 3 i ust 3a ustawy pzp.

      - Sprawdzanie wiarygodności ofert;

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych 
i informacji.

        - Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, są nadal wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.

### Wykluczenie Wykonawcy

- Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w stosownie do treści art. 24 ustawy pzp.

- Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

### Odrzucenie oferty

- Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy pzp.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadamia wszystkich Wykonawców o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, 
a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności.

### Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ oraz wynikajace z regulacji ustawy pzp.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, o:

1)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania 
i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

2)	wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3)	wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art. 89 ust. 4 i 5, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4)	unieważnieniu postępowania

– podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt 32.3 ppkt. 1), na stronie internetowej.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

### Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia

- Zgodnie z art. 139 i 140 ustawy Pzp umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej;

- mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy Pzp nie stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- Umowa jest zawarta na okres wskazany w Części II niniejszej SIWZ;

- Zmiany umowy w sprawie zamówienia publicznego są dokonywane na zasadach i w trybie wskazanych w Części II niniejszej SIWZ.

- Umowa jest nieważna:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 ustawy Pzp,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ 
z zastzeżeniem możliwości dokonania zmiany umowy na zasadach wskazanych w art. 144 ustawy Pzp.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy uregulowane są w Części II niniejszej SIWZ.

- Przed podpisaniem umowy na realizację niniejszego zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu:

1) 	dokument potwierdzający wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

2) 	umowę cywilno-prawną o której mowa w pkt. 11.7 niniejszej IDW, w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, których oferta została uznana za najkorzystniejszą (jeśli dotyczy).

Niedopełnienie powyższego obowiązku będzie skutkować odstąpieniem Zamawiającego od zawarcia umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz zatrzymaniem wadium.

- Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, przekaże ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej.

### Unieważnienie postępowania

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. Ponadto, Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania w przypadku gdy środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

- O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy:

- ubiegali się o udzielenie zamówienia – w przypadku unieważnienia  postępowania przed upływem terminu składania ofert,

- złożyli oferty – w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert

podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

3. 	W razie nieudzielenia zamówienia zamawiający niezwłocznie zamieszcza na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, informację o nieudzieleniu zamówienia.

### Środki ochrony prawnej

- Informacje ogólne.

- Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

- Środkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt. 35.1. niniejszej IDW są:

  - odwołanie;

  - skarga do sądu;

- Odwołanie.

1) Zgodnie z art. 180 ust. 2 w przedmiotowym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1)	wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;

2)	określenia warunków udziału w postępowaniu;

3)	wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

4)	odrzucenia oferty odwołującego;

5)	opisu przedmiotu zamówienia;

6)	wyboru najkorzystniejszej oferty.

- w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób;

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

- Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ust. 1 i 2 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

Szczegółowo kwestie odnoszące się do odwołania przedstawione są w art.180-198 ustawy pzp.

- Skarga do sądu.

Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Szczegółowo kwestie dotyczące skargi do sądu uregulowane zostały w art.198a-198g ustawy pzp.

### Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem lub drogą elektroniczną.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

- Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamowień publicznych.

### Podwykonawstwo

      - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę wszystkich tych części zakresu przedmiotu zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego winno nastąpić w Formularzu Oferty.

      - Szczegółowe wytyczne dotyczące podwykonawstwa określone zostały w Części II SIWZ- Wzorze Umowy.

### Wykaz załączników do niniejszych IDW

Załącznikami do niniejszej IDW są następujące wzory:

| l.p. | Oznaczenie Załącznika | ### Nazwa Załącznika |
| --- | --- | --- |
|  | Załącznik nr 1 Załącznik 1A Załącznik 1B | Wzór Formularza Oferty; Parametry techniczne przedmiotu zamówienia; Wymogi w zakresie gwarancji i rękojmi; |
|  | Załącznik nr 2 Załącznik nr 2A Załącznik nr 2B | Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu; Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; |
|  | Załącznik nr 3 | Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu |
|  | Załącznik nr 4 | Wzór wykazu dostaw; |
|  | Załącznik nr 5 | Wzór oświadczenia – pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów; |
|  | Załącznik nr 6 | Wzór oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej; |

Wskazane w tabeli powyżej załączniki Wykonawca wypełnia stosownie do treści pkt 15 niniejszej IDW. Zamawiający dopuszcza zmiany wielkości pól załączników oraz odmiany wyrazów wynikające ze złożenia oferty wspólnej. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać treści załączników.

### Załącznik nr 1 – Wzór Formularza Oferty

- FORMULARZ OFERTY

PRZETARG  NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ

pn.:

„Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków
 w Strzeszowie”

Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - pn. "Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych"

Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - pn. "Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 - pn. "Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/ZP/2018

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |
| Adres e-mail |  |

DEKLARACJA WYKONAWCY;

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

Składając ofertę w niniejszym postępowaniu na;

Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - pn. „Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych"

Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - pn. „Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 - pn. „Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia,

  - gwarantuję wykonanie całości niniejszego zamówienia zgodnie z treścią SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacją;

  - Cena Oferty, zgodnie z poniższym zestawieniem, dla poszczególnych przyjętych do realizacji części wynosi;

Cena ryczałtowa za realizację zamówienia – Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1

„Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych"

wynosi:

bez podatku Vat (netto): ………………………. PLN

(słownie:……………………………………………….)

Plus należny podatek VAT …% w wysokości …………………….. PLN

(słownie: ………………………………………………)

Co stanowi łącznie cenę Oferty  (z podatkiem VAT) brutto ………………………… PLN

(słownie:……………………………………………………….)

Cena ryczałtowa za realizację zamówienia – Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2

„Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

wynosi:

bez podatku Vat (netto): ………………………. PLN

(słownie:……………………………………………….)

Plus należny podatek VAT …% w wysokości …………………….. PLN

(słownie: ………………………………………………)

Co stanowi łącznie cenę Oferty  (z podatkiem VAT) brutto ………………………… PLN

(słownie:……………………………………………………….)

Cena ryczałtowa za realizację zamówienia – Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 „Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

wynosi:

bez podatku Vat (netto): ………………………. PLN

(słownie:……………………………………………….)

Plus należny podatek VAT …% w wysokości …………………….. PLN

(słownie: ………………………………………………)

Co stanowi łącznie cenę Oferty  (z podatkiem VAT) brutto ………………………… PLN

(słownie:……………………………………………………….)

  - podana cena obejmuje wszystkie koszty niezbędne do należytego wykonania niniejszego zamówienia;

  - zobowiązuję się do wykonania niniejszego zamówienia w terminie:

- Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 – 	6 miesięcy od daty zawarcia Umowy;

- Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2	4 miesiące od daty zawarcia Umowy;

- Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3-  	4 miesiące od daty zawarcia Umowy;

  - zobowiązuję się do dostarczenia urządzeń zgodnych ze wskazaniami zawartymi w Załączniku 
nr 1A;

  - zobowiązuję się do udzielenia gwarancji jakości i świadczenia usług serwisowych na zasadach określonych w Załączniku 1B, w oferowanym niżej wskazanym okresie;

      - dla części zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1;

„Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych"

-	na podwozie samochodu;			24 m-ce

36 m-cy

48 m-cy

-	na powłokę lakierniczą;				24 m-ce

36 m-cy

48 m-cy

-	na nadwozie i zabudowę specjalistyczną; 	24 m-ce

36 m-cy

48 m-ce

-	na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne wraz z serwisem gwarancyjnym, bez limitu kilometrów;		24 m-ce

36 m-cy

48 m-cy

      - dla części zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2;

"Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie";

-	na podwozie samochodu			24 m-ce

36 m-cy

48 m-cy

-	na powłokę lakierniczą				24 m-ce

36 m-cy

48 m-cy

-	na nadwozie i zabudowę specjalistyczną 	24 m-ce

36 m-cy

48 m-ce

-	na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne wraz z serwisem gwarancyjnym, bez limitu kilometrów		24 m-ce

36 m-cy

48 m-cy

      - dla części zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3;

"Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie";

na przyczepę				24 m-ce – 0 pkt

36 m-cy – 10 pkt

48 m-cy – 20 pkt

- akceptuję(emy) bez zastrzeżeń wzór  umowy przedstawiony w Części II SIWZ, w tym określone w umowie warunki płatności;

- w przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą, umowę  zobowiązuję(emy) się zawrzeć w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego oraz zobowiązuję(emy) się zabezpieczyć umowę zgodnie z treścią pkt. 13 IDW;

- [Nie zamierzamy powierzyć wykonania żadnej części niniejszego zamówienia podwykonawcom.] / [Przedstawiamy poniżej wykaz dostaw/czynności, których wykonanie zamierzamy powierzyć podwykonawcom:];

| Lp. | wykaz dostaw/czynności, które zostaną powierzone do wykonania podwykonawcom | Firma podwykonawcy |
| --- | --- | --- |

- Jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert.

- Składamy niniejszą ofertę w tym postępowaniu [we własnym imieniu] / [jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia]

- Nie uczestniczymy jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.

- Na podstawie art. 8 ust. 3 ustawy pzp, [żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane, w szczególności innym uczestnikom postępowania]

| l.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji zastrzeżonych/ ponadto należy wykazać, iż informacje zastrzeżone stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa | ## Strony w ofercie ## (wyrażone cyfrą) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## od | ## do |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 1A – Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ

pn.:

„Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków
 w Strzeszowie”

Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - pn. "Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych"

Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - pn. "Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 - pn. "Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/ZP/2018

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

Uwaga:

- Wykonawca ma obowiązek podać w kolumnie nr 4 wszystkie wymagane parametry oferowanego/dostarczanego elementu (pojazdu/urządzenia).

- Parametr oferowany przez Wykonawcę należy potwierdzić słowem TAK/NIE a w  punktach, gdzie Zamawiający określił wartości minimalne, maksymalne, graniczne, dopuszczalne, wpisać wartości rzeczywiste parametru. Zamawiający nie dopuszcza możliwości potwierdzenia parametrów słowem TAK jeżeli wymagane jest wskazanie konkretnych parametrów charakteryzujących dostarczany element.

- W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, Zamawiający wskazuje, że dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, przy czym Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

Część zamówienia nr 1 - ZADANIE 1 - - pn. "Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych"

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis | Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Parametr oferowany przez Wykonawcę – wpisać lub potwierdzić TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Minimalne wymagania techniczne - Podwozie |  |  |
| 1. |  | Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany | Samochód fabrycznie nowy: …………………………………. Rok produkcji: …………………………………. Producent: …………………………………. Model: …………………………………. Typ: …………………………………. |
| 2. |  | Rok produkcji nie starszy niż 2017 r. |  |
| 3. |  | Dopuszczalna masa całkowita podwozia dostosowana do zabudowy |  |
| 4. |  | Silnik wysokoprężny spełniający normę emisji spalin min. EURO 6 |  |
| 5. |  | Moc silnika – min. 250 KM |  |
| 6. |  | Manualna lub automatyczna skrzynia biegów |  |
| 7. |  | Skrzynia biegów z przełożeniami dobranymi odpowiednio do mocy silnika i charakteru pracy wykonywanej przez ten rodzaj pojazdu z przystawką odbioru mocy dostosowaną do zapewnienia jednoczesnej pracy wszystkich urządzeń zabudowy (układ ciśnieniowo – płuczący, ssania oraz hydrauliczny), |  |
| 8. |  | Regulacja wysokości zawieszenia – min. oś tylna |  |
| 9. |  | Blokada układu różnicowego osi napędowej |  |
| 10. |  | Wydech spalin (wyprowadzony do góry) za kabiną z rurą wylotową skierowaną np. do góry lub w bok |  |
| 11. |  | Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem |  |
| 12. |  | Koło kierownicy z regulowaną wysokością i pochyleniem |  |
| 13. |  | Zbiornik paliwa o pojemności min. 180 dm3 |  |
| 14. |  | Korek wlewu paliwa zamykany na klucz |  |
| 15. |  | Układ hamulcowy ABS |  |
| 16. |  | Hamulec silnikowy |  |
| 17. |  | Hamulec postojowy |  |
| 18. |  | Średnica obręczy kół min. 22,5 cala (opony wielosezonowe) |  |
| 19. |  | Pojazd wyposażony m.in. w koło zapasowe, błotniki i chlapacze, listwy przewciwwjazdowe boczne |  |
| 20. |  | Kabina dzienna trzy osobowa |  |
| 21. |  | Kolor kabiny – niebieski np. RAL 5013 |  |
| 22. |  | Wywietrznik dachowy |  |
| 23. |  | Lusterka główne i dodatkowe lusterko szerokokątne oraz lusterko do obserwacji krawężnika z prawej strony |  |
| 24. |  | Lusterka główne ogrzewane elektrycznie |  |
| 25. |  | Elektryczna regulacja lusterek głównych, ręczna lub elektryczna regulacja lusterek szerokokątnych |  |
| 26. |  | Elektrycznie otwierane szyby |  |
| 27. |  | Ogrzewana przednia szyba |  |
| 28. |  | Centralny zamek wyposażony w pilot |  |
| 29. |  | Elektroniczna blokada zapłonu – Immobiliser |  |
| 30. |  | Przetwornica napięcia 24/12V |  |
| 31. |  | Tachograf cyfrowy z homologacją, |  |
| 32. |  | Klimatyzacja |  |
| 33. |  | Trzy komplety kluczyków |  |
| 34. |  | Komplet dywaników gumowych |  |
| 35. |  | Komplet pokrowców na siedzenia |  |
| 36. |  | Akustyczny ostrzegawczy sygnał cofania |  |
| 37. |  | Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, lampa ostrzegawcza typu „kogut” z podłączeniem pod gniazdo zapalniczki i przewodem min. 3m, przenośny podnośnik hydrauliczny do 12t – 1 szt., kliny pod koła min.- min 4 szt., gaśnica – 2 szt. |  |
| 38. |  | Lampa sygnalizacyjna z napisem „PGK Wisznia Mała” pomarańczowa zamontowana na kabinie pojazdu |  |
| 39. |  | Kamera najazdowa umieszczona z tyłu pojazdu (do cofania) połączona z monitorem (przekątna ekranu min. 5”), zainstalowanym w kabinie |  |
| 40. |  | Oświetlenie zewnętrzne zgodnie z polskimi przepisami o ruchu drogowym |  |
| II. | Minimalne wymagania techniczne - Zabudowa |  |  |
|  | ZBIORNIK |  |  |
| 1. |  | Zbiornik o kształcie cylindrycznym przeznaczony do transportu ścieków komunalnych (w komorze osadu) oraz wody (w komorze wody czystej) |  |
| 2. |  | Całkowita pojemność zbiornika min. 8 m3, natomiast nie większa 9 m3 z podziałem na dwie komory tj.: komora wody czystej, komora osadu (na osad, ścieki komunalne). Konstrukcja zbiornika z przegrodą stałą. Pojemność komór – komora wody czystej - min. 4,0 m3, komora osadu - min. 4,0 m3. |  |
| 3. |  | Zbiornik na wodę wykonany ze stali nie gorszej niż stal kotłowa (tzw. stal węglowa) o grubości min. 6 mm zabezpieczony powłoką antykorozyjną. Mając na uwadze powyższe dopuszcza się wykonanie zbiornika na wodę czystą ze stali nierdzewnej. |  |
| 4. |  | Zbiornik na osad wykonany ze stali nierdzewnej o grubości min. 6 mm. |  |
| 5. |  | Spust wody ze zbiornika w komorze wody czystej |  |
| 6. |  | Króciec do tankowania wody z przyłączem strażackim |  |
| 7. |  | Całkowita wysokość pojazdu z zabudową maksymalnie – nie większa niż 3,9 m |  |
| 8. |  | Kolor zbiornika – niebieski np. RAL 5013 |  |
| 9. |  | Zbiornik wyposażony we wskaźniki i urządzenia sygnalizujące poziom napełnienia, zawory bezpieczeństwa oraz przyłącza ssawne i tłoczne wraz z zaworami oraz dodatkowy zawór pozwalający na zrzut wody nadosadowej |  |
| 10. |  | Zbiornik osadu z otwieraną i ryglowaną hydraulicznie dennicą |  |
| 11. |  | Zamknięcie i otwieranie dennicy np. poprzez tłoki hydrauliczne wyposażone w zabezpieczenie zapobiegające grawitacyjnemu zamknięciu się klapy w przypadku awarii układu hydraulicznego |  |
| 12. |  | Opróżnianie komory osadu winno odbywać się automatycznie np. przy pomocy płyty wygarniającej połączonej cięgnami z tylną dennicą podczas podnoszenia |  |
| 13. |  | Zbiornik wyposażony w rynnę/koryto ociekową zabezpieczająca podwozie podczas opróżniania |  |
| 14. |  | Otwór wlotowy do zbiornika nie mniejszy niż 110 mm z pneumatyczną klapą zamykającą |  |
| 15. |  | Na pokrywie zbiornika powinny być zamontowane manometr ciśnieniowy i podciśnieniowy |  |
|  | UKŁAD SSĄCY ORAZ CIŚNIENIOWY |  |  |
| 16. |  | Pompa (wodna) wysokociśnieniowa np. nurnikowa o wydatku wody min. 210 dm3/min, ciśnienie nominalne min. 16 MPa. Wydatek wody i ciśnienie regulowane płynnie |  |
| 17. |  | System zabezpieczający pompę wodną przed pracą na sucho |  |
| 18. |  | Pompa próżniowa/kompresor (np. łopatkowy z napędem mechanicznym wyposażona w chłodnicę) o parametrach: - wydajność min. 1200 m 3 /h, - zakres pracy ssanie od ~0,85 MPa, tłoczenie do ~0,05 MPa, |  |
| 19. |  | Układ ssący musi zapewnić możliwość ssania z głębokości min. 8 m od poziomu terenu |  |
| 20. |  | Wciągarka duża: - umieszczona na zbiorniku z prowadnicą na tylnej pokrywie uchylnej hydraulicznie; - wąż wysokociśnieniowy min. Dn 25 mm o dł. min. 120 m, - płynna regulacja obrotów, - automatyczny systemem rozwijania węża (napęd hydrauliczny), - licznik odległości wprowadzenia węża do kanału, - automatyczne układanie węża na zwijadle |  |
| 21. |  | Wciągarka mała: - napęd hydrauliczny, - wąż wysokociśnieniowy Dn 13 mm o długości min. 80 m. |  |
| 22. |  | Podajnik węża ssawnego kasetowy |  |
| 23. |  | Wysięgnik teleskopowy dla węża ssawnego (bez konieczności rejestracji w UDT). Długość wysuwu teleskopu min 1,0 m, obrót ramienia min. 1800, kąt wzniosu min. 250. Wysięgnik zamontowany na tylnej części zbiornika (w okolicy dennicy) |  |
| 24. |  | Przewody rurowe ssące o średnicy wewnętrznej min.110 mm, wąż ssawny o długości min. 12 m w jednym odcinku (zwijany na tzw. kasete), inżektor do ssania, dodatkowe odcinki węża 6 szt. po 3mb z połączeniami |  |
| 25. |  | zabezpieczenie przed zamarznięciem wody w układzie wodnym do temperatury: – 15oC |  |
| 26. |  | System opróżniania instalacji z resztek wody |  |
| 27. |  | Zawór bezpieczeństwa w układzie ssąco-tłoczącym – nadciśnienie maks. 0,05MPa (bez konieczności rejestracji zbiornika w UDT) |  |
| 28. |  | Podnośnik kratek, pokryw |  |
| 29. |  | Węzeł sanitarny/umywalka do rąk z ciepłą wodą |  |
|  | STEROWANIE |  |  |
| 30. |  | Zdalne sterowanie radiowe oraz z panelu sterowniczego (kaseta sterownicza) z boku urządzenia ze wszystkimi funkcjami roboczymi (np. sterowanie ramieniem ssącym, rozwijanie i zwijanie węża ssącego, włączanie/wyłączanie pompy ciśnienia, włączanie/wyłączanie pompy ssącej, ssanie/tłoczenie, regulacja obrotów silnika, uruchomienie/zatrzymanie silnika pojazdu, wyłącznik bezpieczeństwa) |  |
| 31. |  | Ładowarka i dodatkowe dwa akumulatory do pilota zdalnego sterowania |  |
| 32. |  | Kaseta sterownicza umieszczona ergonomicznie na zabudowie |  |
| 33. |  | Lampa sygnalizacyjna zamontowana z tyłu pojazdu |  |
|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE |  |  |
| 34. |  | Zestaw dysz do czyszczenia kanałów dla przedmiotowego węża ciśnieniowego o min. Dn 25 mm: a) dysze do usuwania zatorów tzw. quarto - 2 szt. b) dysze wypłukujące - 2 szt. c) dysze obrotowe – rotacyjny – 2 szt. d) dysza rotacyjna do wycinania korzeni, rozbijania osadów i tłuszczów (dla średnic 150 - 300mm) – 1 szt. e) dysze do czyszczenia dna kanału - 2 szt. f) śrubki strumieniowe do każdej z głowic - po 2 kpl. |  |
| 35. |  | Dysze do czyszczenia kanałów dla węża ciśnieniowego Dn 13 mm: a) dysze do usuwania zatorów tzw. quarto – 2 szt. b) dysze płuczące – 2 szt. |  |
| 36. |  | Prowadnice ochronne węża – rolki dolna i górna |  |
| 37. |  | Pistolet wysokociśnieniowy połączenie ½ cala (dla węża ciśnieniowego Dn 13 mm) |  |
| 38. |  | Zestaw kluczy, np. imbusowe w niezbędnym zakresie, płaskie od 10 do 50mm |  |
| 39. |  | Smarownica |  |
| 40. |  | Koryto oraz skrzynie zamykane wykonane z blachy kwasoodpornej, służące do transportu rur ssących oraz kasety na dysze czyszczące i narzędzia, wykonane ze stali kwasoodpornej. Ponadto, wymaga się aby pompa ssąca oraz wysokociśnieniowa były zabudowane w jednej lub kilku skrzyniach (ze stali nierdzewnej) wyposażonych w drzwiczki lub uchylne klapy rewizyjne |  |
| 41. |  | Hermetyczna lampa zewnętrzna do oświetlenia miejsca pracy |  |
| 42. |  | Przenośny zestaw do inspekcji TV kanałów kanalizacyjnych – 1 kpl. - Kamera na wózku samojezdnym, czterokołowym., - Wózek wykonany z materiałów przystosowanych do pracy w ściekach, wodoszczelny. - Kamera winna umożliwić inspekcje w kanałów w zakresie średnicy min. 150mm – 350mm. Głowica kamery ze stali kwasoodpornej lub aluminium, oświetlenie diodami LED, maksymalne ciśnienie pracy min. 1,0 bar, pomiar spadków, pomiar odległości, dodatkowy komplet kół i dystansów . - Kamera kolorowa cyfrowa, - Funkcja samoczynnego poziomowania kamery. - Płynna regulacja szybkości jazdy wózka. - Obrót całej kamery w osi poziomej (min. 180 stopni) oraz pionowej, - Okablowanie/bęben kablowy (kabel wizyjny o dł. ok. 120 m), - Komputer/stacja sterująca z możliwością nagrywania np. na nośnik CD lub SD. Stacja wyposażona m.in. w klawiaturę, kolorowy wyświetlacz oraz włączniki/pokrętła do sterowania wózkiem. Stacja wyposażona w oprogramowanie do monitorowania oraz zapisu spadków i odległości. - Przenośny agregat prądotwórczy do zasilenia stacji oraz kamery. Wykonawca winien indywidualnie dobrać moc agregatu, celem zapewnia prawidłowego funkcjonowania w/w urządzeń. |  |

Część zamówienia nr 2 - ZADANIE 2 – "Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis | Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Parametr oferowany przez Wykonawcę – wpisać lub potwierdzić TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Minimalne wymagania techniczne - |  |  |
| 1. |  | Pojazd fabrycznie nowy, nieużywany | Pojazd fabrycznie nowy: …………………………………. Rok produkcji: …………………………………. Producent: …………………………………. Model: …………………………………. Typ: …………………………………. |
| 2. |  | Rok produkcji nie starszy niż 2017 r. |  |
| 3. |  | Silnik wysokoprężny, turbodoładowany, spełniający normę emisji spalin min. EURO III A |  |
| 4. |  | Moc silnika - min. 100 KM, max. 120 KM |  |
| 5. |  | Liczba cylindrów w silniku – 4 |  |
| 6. |  | Napęd na cztery koła - 4x4 |  |
| 7. |  | Silnik chłodzony cieczą |  |
| 8. |  | Zbiornik paliwa – min. 120 dm3 |  |
| 9. |  | Liczba biegów: - do przodu – min. 12, - do tyłu - min. 12 |  |
| 10. |  | Maksymalna prędkość – 40 km/h (+/- 0,5 km/h) |  |
| 11. |  | Skrzynia biegów z rewersem, synchronizowana (zmiana biegów bez konieczności użycia sprzęgła) |  |
| 12. |  | Zmiana biegów automatyczna lub ręczna |  |
| 13. |  | Tylny WOM – 540/540E obr./min. lub 540/1000 obr./min. |  |
| 14. |  | Wysokość ciągnika – max. 3,0 m |  |
| 15. |  | Długość ciągnika bez osprzętu – max. 5,0 m |  |
| 16. |  | Masa własna bez obciążnika przedniego i tylnego – max. 5000kg |  |
| 17. |  | Koła przednie – szerokość min. 360 mm, min. R24 |  |
| 18. |  | Koła tylne – szerokość min. 420 mm, min. R34 |  |
| 19. |  | Hydraulika zewnętrzna - min. 6 szt. gniazd z szybkozłączami z regulatorem przepływu (tj. rozdzielacz min.3 sekcyjny) zamontowanych w tylnej części ciągnika, |  |
| 20. |  | Hydraulika zewnętrzna do sterowania ładowaczem czołowym oraz pługiem śnieżnym, - rozdzielacz wyposażonym w gniazda hydrauliczne (zainstalowane w przedniej części ciągnika), liczba sekcji dostosowana do proponowanego ramienia ładowacza czołowego oraz pługu, |  |
| 21. |  | Max. udźwig tylnego podnośnika hydraulicznego – min. 3500 kg |  |
| 22. |  | Sterowanie podnośnikiem w kabinie ciągnika |  |
| 23. |  | Wydatek pompy hydraulicznej – min. 50 dm3/min. |  |
| 24. |  | Układ kierowniczy ze wspomaganiem |  |
| 25. |  | Pojazd przystosowany do montażu ładowacza czołowego oraz pługu śnieżnego |  |
| 26. |  | Regulacja kierownicy |  |
| 27. |  | Instalacja hamulcowa pneumatyczna do hamowania przyczep |  |
| 28. |  | Górny oraz dolny zaczep (tylny) transportowy ciągnika z bolcem (np. zaczep mechaniczny) |  |
| 29. |  | Akumulator |  |
| 30. |  | Siedzenie operatora amortyzowane z pasem bezpieczeństwa |  |
| 31. |  | Wentylacja, ogrzewanie i klimatyzacja |  |
| 32. |  | Wycieraczka elektryczna szyb przednia i tylna |  |
| 33. |  | Lusterka zewnętrzne kabiny |  |
| 34. |  | Okno dachowe otwierane |  |
| 35. |  | Oświetlenie przednie dostosowane do ruchu prawostronnego |  |
| 36. |  | Światło robocze na dachu kabiny – min. 2 szt |  |
| 37. |  | Światło obrotowe błyskowe |  |
|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE |  |  |
| 38. |  | Ładowacz czołowy, wysokość podnoszenia (załadunku) min. 3000 mm, min. udźwig 1200 kg |  |
| 39. |  | Łyżka do ładowacza czołowego (np. tzw. szuflada), o pojemności min. 0,5m3 , grubość blachy min. 5 mm, |  |
| 40. |  | Widły do palet o udźwigu min. 1000kg, montowane do ładowacza |  |
| 41. |  | Pług/spych do śniegu o szerokości lemiesza min. 2000 mm, z hydrauliczną regulacją kąta odśnieżania, montowany np. do wysięgnika ciągnika |  |

Część zamówienia nr 3 - ZADANIE 3 –pn. "Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Parametry techniczne przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis | Opis parametrów wymaganych przez Zamawiającego | Parametr oferowany przez Wykonawcę – wpisać lub potwierdzić TAK/NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Minimalne wymagania techniczne |  |  |
| 1. |  | Przyczepa fabrycznie nowa, nieużywana | Przyczepa fabrycznie nowa: …………………………………. Rok produkcji: …………………………………. Producent: …………………………………. Model: …………………………………. Typ: …………………………………. |
| 2. |  | Rok produkcji – nie starszy niż 2017r. |  |
| 3. |  | Ładowność przyczepy nie mniejsza niż 10000 kg |  |
| 4. |  | Przyczepa dwuosiowa |  |
| 5. |  | Układ hamulcowy pneumatyczny dwuprzewodowy |  |
| 6. |  | Wysokość ścian skrzyni - min. 500 mm |  |
| 7. |  | Wysokość przyczepy nie większa niż 2,8 m |  |
| 8. |  | Powierzchnia ładunkowa – min. 9 m3 |  |
| 9. |  | Grubość blachy podłogi/ściany min. 4/3mm |  |
| 10. |  | Rozstaw kół min. 1700mm |  |
| 11. |  | Prędkość konstrukcyjna - 40km/h (+/- 0,5 km/h) |  |
| 12. |  | System wywrotu – jednostronny, do tyłu |  |
| 13. |  | Kąt wywrotu skrzyni ładunkowej min. 50 stopni |  |
| 14. |  | Rama podwozia spawana z prostokątnych zamkniętych profili |  |
| 15. |  | Zaczep dyszla - oczkowy |  |
| 16. |  | Hydrauliczna podpora dyszla z zaworem mechanicznym, umożliwiająca pozostawienie przyczepy do napełnienia do masy całkowitej bez podpięcia ciągnika |  |
| 17. |  | Skorupowa skrzynia ładunkowa |  |
| 18. |  | Postojowy hamulec ręczny |  |
| 19. |  | Minimum dwa kliny do kół |  |
| 20. |  | Instalacja elektryczna z bocznymi światłami obrysowymi i wyjściem na tył |  |
| 21. |  | Instalacja hydrauliczna wywrotu z automatycznym zaworem odcinającym i grubymi linami zabezpieczającymi |  |
| 22. |  | Siłownik teleskopowy wywrotu na zawiesiu przegubowym |  |
| 23. |  | Uchwyt przewodów hydraulicznych z wieszakiem dla złączek wpinanych do ciągnika |  |
| 24. |  | Przewody hydrauliczne oznaczone kolorami w celu łatwej identyfikacji ich przeznaczenia |  |
| 25. |  | Drabinka i stopnie burtowe ułatwiające dostęp do skrzyni ładunkowej |  |
| 26. |  | Hydraulicznie podnoszona klapa tylna z automatycznym dociskiem |  |
| 27. |  | Dodatkowe uszczelnienie klapy tylnej |  |
| 28. |  | Przyczepa wykonana jako szczelna |  |
| 29. |  | Tylne zabezpieczenie przeciw najazdowe z homologacją |  |
| 30. |  | Dostosowana do pracy w warunkach panujących na oczyszczalni (występujące gazy: H2S, CH4) |  |
| 31. |  | Koła przyczepy – min. R15 |  |

### Załącznik nr 1B - Wymogi w zakresie gwarancji i serwisu.

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ

pn.:

„Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków
 w Strzeszowie”

Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - pn. "Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych"

Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - pn. "Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 - pn. "Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/ZP/2018

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE GWARANCJI:

- Czasookres gwarancji: wg wskazań zawartych w ofercie Wykonawcy - dla wszystkich urządzeń, podzespołów, elementów wyposażenia danego pojazdu/urządzenia od daty dostawy, zainstalowania i uruchomienia, potwierdzonych podpisaniem protokołu odbioru końcowego;

- Gwarancja winna obejmować bezpłatne; naprawy, regulacje, koszty transportu dojazdu z i do serwisu; Jednocześnie Wykonawca gwarantuje iż roczny koszt serwisu;

-	dla Części zamówienia nr 1 – zadanie 1 – koszt serwisu  specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych:

podwozie : ……………… złotych brutto / rok

zabudowa ……………… złotych brutto / rok

-	dla Części zamówienia nr 2 – zadanie 2 – koszt serwisu ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie ……………… złotych brutto / rok

-	dla Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 – koszt serwisu przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie ……………… złotych brutto / rok

- W przypadku trzech naprawach tego samego modułu (tj. urządzeń, podzespołów, elementów wyposażenia danego urządzenia/pojazdu) w okresie gwarancyjnym wymagana jest wymiana tego elementu na nowy. Liczba ta nie obejmuje napraw wynikających z niewłaściwej eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego oraz przypadków losowych niezależnych od Wykonawcy.

- Każdy czas naprawy gwarancyjnej przedłuża termin gwarancji o czas przerwy w eksploatacji.

- Wymagana jest Karta gwarancyjna, zgodna z wymogami określonymi w niniejszym załączniku, oddzielna dla każdego zadania i urządzenia. Karta gwarancyjna dostarczona zostanie wraz z dostawą.

- Umożliwienie montażu modułu GPS funkcjonującego u Zamawiającego, przez podmiot wskazany przez Zamawiającego. Montaż modułu GPS może zostać wykonany na etapie produkcji pojazdu przez (firmę obsługującą system GPS u Zamawiającego) lub po odbiorze końcowym pojazdu oraz nie spowoduje utraty uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości.

      - WYMAGANIA DOTYCZĄCE SERWISU:

- Czas rekcji na zgłoszona usterkę (godziny robocze) – do 48 godzin;

- Zamawiający wymaga, aby naprawy i przeglądy zabudowy pojazdu, odbywały się w siedzibie Zamawiającego (tzw. mobilny serwis gwarancyjny), a w uzasadnionych przypadkach mogą odbywać się, za zgodą Zamawiającego, we wskazanym przez Wykonawcę serwisie.

- Czas naprawy - do 10 dni roboczych (w przypadkach skomplikowanych napraw dopuszcza się przedłużenie okresu naprawy za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem pokrycia kosztów wskazanych w pkt 4) poniżej).

- Jeżeli przewidywany czas naprawy przekroczy okres 10 dni roboczych Zamawiający uprawniony jest nająć, na koszt Wykonawcy, odpowiedni sprzęt/pojazd podlegający naprawie, który umożliwi pracę na takim samym lub wyższym poziomie jak sprzęt/pojazd naprawiany;

- Wymagania dotyczące sprzętu komputerowego:

        - wykonawca jest zobowiązany do zachowania poufności wszelkich danych uzyskanych w trakcie wykonywania czynności serwisowych;

        - wykonawcy nie wolno wykonywać żadnych kopii dysków twardych lub danych cząstkowych w trakcie wykonywania naprawy;

        - części wymienione, zużyte pozostające po naprawie, pozostają w dyspozycji zamawiającego;

        - w przypadku awarii dysków twardych wykonawca zobowiązany jest do wymiany dysków na wolne od wad. Uszkodzony dysk pozostaje u zamawiającego;

- naprawy i przeglądy będą wykonywane  w sposób gwarantujący zachowanie uprawnień z tytułu gwarancji udzielonej przez producenta pojazdu/ urządzenia ;

- osoba/by uprawniona/ne do kontaktu z Zamawiającym w sprawie napraw gwarancyjnych/ usług serwisowych:

……………..................................................………/imię i nazwisko, tel./

……………..................................................………/imię i nazwisko, tel./

- adres, numer telefonu serwisu gwarancyjnego

……………………………………………………….. /adres, tel /fax, mail/

Oświadczam(y), że ponoszę(imy) pełną odpowiedzialność za udzielone warunki gwarancji i serwisu.

5. PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 2 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu;

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ

pn.:

„Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków
 w Strzeszowie”

Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - pn. "Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych"

Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - pn. "Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 - pn. "Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/ZP/2018

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn.  „Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków
 w Strzeszowie” oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-22 ustawy pzp.

albo (wykonawca skreśla niepotrzebne)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………….. ……. ……………………………………………………………………………………………………………………….

Jednocześnie w zakresie przesłanki wskazanej w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp zobowiązuję się zlożyć stosowne oświadczenie zgodnie z wymaganiami pkt. 10 IDW (część I SIWZ), tj. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej IDW, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy pzp.

(albo) (wykonawca skreśla niepotrzebne)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 5 pkt 1) ustawy Pzp, a jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………..…………………...........

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 2A – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ

pn.:

„Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków
 w Strzeszowie”

Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - pn. "Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych"

Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - pn. "Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 - pn. "Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/ZP/2018

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wobec w/w Wykonawcy nie został orzeczony tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
 o zamówienia publiczne.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 2B – Wzór oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ

pn.:

„Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków
 w Strzeszowie”

Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - pn. "Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych"

Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - pn. "Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 - pn. "Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/ZP/2018

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Wobec w/w Wykonawcy nie został wydany prawomocny wyroku sądu lub ostateczna decyzji administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

(w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji Wykonawca przedkłada dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności).

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu;

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ

pn.:

„Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków
 w Strzeszowie”

Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - pn. "Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych"

Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - pn. "Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 - pn. "Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/ZP/2018

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Spełniam(y) określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn.:

„Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków
 w Strzeszowie”

Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - pn. "Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych"

Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - pn. "Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 - pn. "Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w pkt …… IDW (Część SIWZ) (wskazać właściwą jednostkę redakcyjną dokumentu, w której określono warunki udziału w postępowaniu), polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………………………………………….………………………………

..………………………………………………………………………………

w zakresie i na zasadach wskazanych w załączniku do oferty sporządzonym w oparciu o wzór stanowiący załącznik nr 6 do IDW.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 4 - Wzór wykazu wykonanych dostaw

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ

pn.:

„Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków
 w Strzeszowie”

Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - pn. "Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych"

Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - pn. "Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 - pn. "Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/ZP/2018

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem(wykonaliśmy) następujące dostawy:

| L.p. | Nazwa dostawy/zamówienia | Wartość dostawy w PLN | Przedmiot dostawy wraz z krótkim opisem | Data wykonania | Podmiot na rzecz, którego dostawy zostały wykonane (nazwa, adres) | Nazwa Wykonawcy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Dla części zamówienia nr 1 |  |  |  |  |  |
| 2. | Dla części zamówienia nr 2 |  |  |  |  |  |
| 3. | Dla części zamówienia nr 3 |  |  |  |  |  |

UWAGA – Zgodnie z treścią § 2 ust.4 pkt 1)  rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, w postepowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 poz. 1126 ) - Zamawiający wymaga wskazania w Wykazie co najmniej dostaw, spełniających warunek zdolności technicznej o którym mowa w punkcie 9.1.3) IDW, wykonanych  w okresie ostatnich trzech lat lub nadal wykonywanych, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie oraz załączenia dla tych dostaw dowodów, określających czy dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 5 - Wzór pisemnego zobowiązania podmiotu do udostępnienia zasobów

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ

pn.:

„Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków
 w Strzeszowie”

Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - pn. "Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych"

Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - pn. "Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 - pn. "Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/ZP/2018

1. ZAMAWIAJĄCY:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

w Wiszni Małej

Strzeszów, ul. Lipowa 15

55 – 114 Wisznia Mała

2. WYKONAWCA:

Niniejsza oferta zostaje złożona przez:

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Adres(y) Wykonawcy(ów) |
| --- | --- | --- |

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 22a ustawy pzp, zobowiązujemy się do oddania Wykonawcy/Wykonawcom występującym wspólnie*

..................................................................................................................................... 
(nazwa Wykonawcy/ Wykonawców występujących wspólnie)

mającego/-ym siedzibę w ...........................................................................

do dyspozycji na okres korzystania z nich przy wykonywaniu niniejszego zamówienia w postaci:

a) zdolności technicznej lub zawodowej – w zakresie dostaw (doświadczenia) wskazanych 
w wykazie wykonanych dostaw stanowiącym załącznik nr 4 do oferty w pkt. ……………………………

b) sytuacji finansowej w postaci ………………………………………………. …………………….. ……… … ………………………………………………………………………………………………………………….

W odniesieniu do każdego z punktów a), b), należy jasno określić:

1	zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2.	sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

3.	zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

W przypadku, gdy zasoby, o których mowa powyżej zostaną udostępnione Wykonawcy/ Wykonawcom występującym wspólnie przez różne Podmioty, zobowiązanie w formie oświadczenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 6 do IDW, złoży oddzielnie każdy z Podmiotów udostępniających.

W sytuacji gdy Wykonawca korzysta np. tylko z wiedzy i doświadczenia danego podmiotu przy pozostałych zasobach wskazanych w pkt b) lub c) niniejszego oświadczenia wpisuje się - nie dotyczy.

PODPIS PODMIOTU UDOSTĘPNIAJĄCEGO ZASOBY:

| l.p. | Nazwa Podmiotu | Nazwisko i imię osoby (osób) podpisującej (ych) niniejsze zobowiązanie w imieniu Podmiotu | Podpis osoby (osób) podpisującej (ych) niniejsze zobowiązanie w imieniu Podmiotu | Pieczęć Podmiotu | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

PODPIS(Y) :

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Załącznik nr 6 - wzór – oświadczenia o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej

PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ

pn.:

„Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków
 w Strzeszowie”

Część zamówienia nr 1 - Zadanie nr 1 - pn. "Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych"

Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 - pn. "Dostawa ciągnika do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Część zamówienia nr 3 - Zadanie nr 3 - pn. "Dostawa przyczepy do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków w Strzeszowie"

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: 1/ZP/2018

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 24 ust. 11 ustawy pzp

O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ, 
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy pn.: „Dostawa specjalistycznego wozu ssąco-płuczącego do czyszczenia sieci kanalizacyjnych oraz ciągnika z przyczepą do obsługi systemu gospodarowania osadami na oczyszczalni ścieków
 w Strzeszowie”

*oświadczam. że przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia:

1)

2)

Przedstawiam w załączeniu następujące dowody:

,

że powiązania z w/w Wykonawcą/Wykonawcami:

(nazwa i adres Wykonawcy)

nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* oświadczam. że nie przynależę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 184, 1618 i 1634), o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp z wykonawcami, którzy złożyli odrębne oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenia zamówienia.

PODPIS(Y):

| l.p. | Nazwa(y) Wykonawcy(ów) | Nazwisko i imię osoby (osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych) do podpisania niniejszej oferty w imieniu Wykonawcy(ów) | Pieczęć(cie) Wykonawcy(ów) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* - nieodpowiednie skreślić

Uwaga:

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu powyższe oświadczenie. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.

Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.

Wykonawca usuwa/przekreśla niepotrzebne.

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Tabele parametrów Wykonawca wypełnia stosownie do treści oferty – tj. w odniesieniu do zaoferowanych części zamówienia. Jeśli Wykonawca nie oferuje wykonania danej części zamówienia winien tabelę przekreślić.

Tabele parametrów Wykonawca wypełnia stosownie do treści oferty – tj. w odniesieniu do zaoferowanych części zamówienia. Jeśli Wykonawca nie oferuje wykonania danej części zamówienia winien tabelę przekreślić.

Tabele parametrów Wykonawca wypełnia stosownie do treści oferty – tj. w odniesieniu do zaoferowanych części zamówienia. Jeśli Wykonawca nie oferuje wykonania danej części zamówienia winien tabelę przekreślić.

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Przedmiot i opis wykonanych dostaw powinien być tak przedstawiony, by umożliwić Zamawiającemu ocenę spełnienia warunków określonych w pkt.9.1.3) IDW.

Wypełniają Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Wykonawca skreśla niepotrzebne

Wykonawca modeluje tabelę poniżej w zależności od swego składu.

Wykonawca skreśla niepotrzebne wyrażenie.

Wykonawca skreśla niepotrzebne